**ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**для проведення закупівлі через систему електронних закупівель**

**1. Замовник:**

1.1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03341305

1.3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21а.

2. Очікувана вартість предмету закупівлі: 642 000,00 (шістсот сорок дві тисячі грн. 00коп.)з ПДВ.

Мінімальний крок аукціону – 0,5% від очікуваної вартості.

3. Інформація про предмет закупівлі:

 3.1. Найменування предмета закупівлі: Код ДК021:2015 33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення . Лабораторний посуд.

 3.2. Кількість товару: визначено у Додатку №1

3.3. Місце поставки товару: визначено у Додатку №1

3.4. Строк поставки товару: 2017-2018рр.

3.5.Технічні (якісні) вимоги до предмета закупівлі: викладено в Додатку № 1 до документації.

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

* цінова пропозиція у формі відповідно до Додатку № 2 Документації;
* свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість / свідоцтво про право сплати єдиного податку (фіксованого податку) або витяг з реєстру платників податку на додану вартість / єдиного податку (за наявності);
* документ про призначення на посаду, перебування на якій надає право укласти договір або довіреність, яка надає право укласти договір;
* ~~свідоцтво про повірку, що підтверджує державну повірку.~~
* довідка, складена у довільній формі за підписом учасника /або його уповноваженої особи/ та завірена печаткою\*, яка містить наступні обов'язкові відомості про учасника:
* найменування;
* місцезнаходження (адреса: юридична та фактична, телефон, факс, e-mail);
* керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон для контактів);
* банківські реквізити (№ р/рахунку, назва банку, МФО банку);
* відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасника, що мають право підписувати юридично значимі документи, за якими учасник бере на себе зобов’язання та щодо виконання зобов’язань за результатами процедур закупівель (ПІБ, посада, контактний телефон);
* форма власності та організаційно – правова форма;
* відомості про осіб, яких буде призначено відповідальними за виконання замовлень по договору про закупівлю, підготовку та надання пропозиції (ПІБ, посада, контактний телефон).
* Лист-згода в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою\*, про згоду Учасника з проектом договору, викладеного у Додатку №3 до документації;
* Довідку ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсну станом на дату публікації цього оголошення або більш пізню дату;
* Довідка у довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою\*, в якій зазначається інформація про наявність у Учасника обладнання та матеріально-технічної бази, достатньої для виконання умов документації;
* Копія документів: форми 1 «Баланс» на 31.12.2015р. та 30.09.2016р.;
* Копія документів: форми 2 «Звіт про фінансові результати» на 31.12.2015р. та 30.09.2016р.
* Оригінали листів-відгуків підприємств (не менше двох), з якими Учасник має укладені та діючі договори на поставку лабораторного посуду, з зазначенням: номерів укладених договорів; дати їх укладення; терміну дії; відгуків щодо співпраці з Учасником, датовані не пізніше місячної давнини від дати проведення відповідної закупівлі.
* Довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше ніж десятиденної давнини по відношенню до дати подання пропозицій.
* Лист-згода в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою\*, про згоду Учасника з технічними вимогами, наведеними у Додатку №1 до документації;
* Інформаційна довідка, складена в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою\*, що підтверджує досвід виконання аналогічних договорів. На підтвердження інформації необхідно надати копії аналогічних договорів (договори, де предметом закупівлі є лабораторний посуд)

Усі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки\*

У разі ненадання вказаних документів учасника буде дискваліфіковано.

5. Інша інформація:

Документи в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника, які підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників (відповідно до п.4), надаються замовнику переможцем під час укладання договору про закупівлю.

6. Учасники погоджуються з вимогами Додатку №1 та визнають їх обов’язковими для виконання.

Додатки до документації:

Додаток №1 – Технічні (якісні) вимоги до предмета закупівлі.

Додаток №2 – Цінова пропозиція.

Додаток №3 – Проект договору.

**Голова тендерного комітету Деменін Г. М.**

**\*** Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

 **Додаток №1**

**Технічні вимоги**

Предмет закупівлі - Код ДК021:2015 33793000-5 Скляний посуд лабораторного призначення. Лабораторний посуд.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товарів, робіт чи послуг | Одиниці виміру | Кількість |
| 1. | Лабораторний посуд | шт | 7436 |
| Очікувана вартість, гривень з ПДВ | 642 000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Штанглаз темне скло, притерта кришка 1000мл | шт | 60,00 |
| Штанглаз хран. темне скло, притерта кришка 500мл | шт | 60,00 |
| Бюкс 25/40 | шт | 20,00 |
| Бюкс 40/60 | шт | 52,00 |
| Бюретка 1-25-0,1 | шт | 8,00 |
| Бюретка 3-2-10-0,05 | шт | 14,00 |
| Бюретка б/кр (з олією) 3-25-01 повір. | шт | 18,00 |
| Гигрометр психрометр ВИТ-1 (0….+25) ц.п. 0,2 | шт | 6,00 |
| Гигрометр психрометр ВИТ-2 (+15….+40) ц.п. 0,2 | шт | 16,00 |
| Годинник пісчаний на 10 хв. | шт | 4,00 |
| Годинник пісчаний на 5 хв. | шт | 4,00 |
| Затиск Мора | шт | 40,00 |
| Колба Бунзена 500 | шт | 4,00 |
| Колба Кн 2-1000-29/32 | шт | 4,00 |
| Колба конічна з пробкою Кн-1-500-29/39 | шт | 6,00 |
| Колба конічна Кн-1-100-14/23 | шт | 20,00 |
| Колба конічна Кн-1-100-29/32 | шт | 12,00 |
| Колба конічна Кн-1-250 | шт | 56,00 |
| Колба конічна Кн-1-250-29/32 | шт | 22,00 |
| Колба конічна Кн-2-100 | шт | 70,00 |
| Колба конічна Кн-2-1000 | шт | 10,00 |
| Колба конічна Кн-2-100-34 | шт | 70,00 |
| Колба конічна Кн-2-250 | шт | 64,00 |
| Колба конічна Кн-2-500-50 імп. | шт | 68,00 |
| Колба конічна КП-250 | шт | 40,00 |
| Колба мірна 1000мл повірена | шт | 24,00 |
| Колба мірна 100мл повір | шт | 132,00 |
| Колба мірна 200мл повір. | шт | 98,00 |
| Колба мірна 250мл повір | шт | 100,00 |
| Колба мірна 25мл повір | шт | 80,00 |
| Колба мірна 50мл повірена | шт | 304,00 |
| Колба мірна повірена 100/110 | шт | 64,00 |
| Колба мірна500мл повір. | шт | 42,00 |
| Колба плоскодонна без шліфу П-2-500-34 | шт | 8,00 |
| Колба плоскодонна П-1-1000-29/32 | шт | 12,00 |
| Колба плоскодонна П-1-250-29/32 | шт | 24,00 |
| Колба плоскодонна П-1-500-29/32 | шт | 8,00 |
| Колба плоскодонна П-2-100-19 | шт | 24,00 |
| Кювета фотометрична 50мл | шт | 8,00 |
| Кювета до феку 100 мл | шт | 4,00 |
| Кювета до феку 10мл | шт | 4,00 |
| Кювета до феку 30мл | шт | 4,00 |
| Лійка В-100-150-ХС | шт | 64,00 |
| Лійка ВД-1-50-ТС | шт | 16,00 |
| Лійка ВД-2-1000-ХС грушовидна | шт | 6,00 |
| Лійка ВД-2-100-ХС | шт | 20,00 |
| Лійка ВД-2-250-ХС грушовидна | шт | 20,00 |
| Лійка ВД-3-1000 | шт | 28,00 |
| Лійка ВД-3-100-ТС | шт | 16,00 |
| Лійка ВД-3-125 | шт | 12,00 |
| Лійка ВД-3-250 | шт | 44,00 |
| Лійка ВД-3-500 | шт | 44,00 |
| Лійка лабораторна В-36-52 | шт | 96,00 |
| Лійка лабораторна В-56-80 | шт | 136,00 |
| Лійка лабораторна В-75-110 імп. | шт | 164,00 |
| Лоток емалірован.230/170/28 | шт | 12,00 |
| Лоток емалірован.450/240/50 | шт | 8,00 |
| Мікробюретка 10-0,05 | шт | 2,00 |
| Мікробюретка 5-0,02 | шт | 6,00 |
| Паличка скляна | шт | 40,00 |
| Піпетка 6-2-10 ц.д.0,1 повір. | шт | 516,00 |
| Піпетка 6-2-2 ц.д.0,02 повір. | шт | 240,00 |
| Піпетка 6-2-5 ц.д.0,05 повір. | шт | 466,00 |
| Піпетка 2-2-10 (с однією міткою), повірена | шт | 64,00 |
| Піпетка 2-2-20 (с однією міткой) | шт | 64,00 |
| Піпетка 2-2-25 (з однією міткою) повір. | шт | 24,00 |
| Піпетка 2-2-5 (з однією міткою), повірена | шт | 20,00 |
| Піпетка 2-2-50 (з однією міт.) повір. | шт | 8,00 |
| Піпетка 4-2-2 | шт | 88,00 |
| Піпетка 5-2-2 ц.п.0,02 | шт | 48,00 |
| Пробірка 2-10 шліф 14/23 з проб. | шт | 40,00 |
| Пробірка П-1-16-150 | шт | 640,00 |
| Пробка склянна 29/32 | шт | 40,00 |
| Скло часове 45мм | шт | 16,00 |
| Склянка В-1-250 ТС  | шт | 40,00 |
| Склянка В-1-50 ТС  | шт | 20,00 |
| Склянка висока 100 мл, з поділками ТС | шт | 104,00 |
| Склянка висока 1000мл з поділками | шт | 48,00 |
| Склянка висока 150 мл, з поділками | шт | 44,00 |
| Склянка висока 2000мл, з поділк. | шт | 48,00 |
| Склянка висока 250мл, з поділ. | шт | 32,00 |
| Склянка висока 400мл, з поділк. | шт | 20,00 |
| Склянка висока 600 мл SIMAX | шт | 42,00 |
| Склянка для БСК 150 мл | шт | 108,00 |
| Бюкс СВ 25×40 | шт | 20,00 |
| Бюкс СВ 30×50 | шт | 20,00 |
| Склянка з ручкою 600мл | шт | 16,00 |
| Склянка Н-1-1000 ТС  | шт | 8,00 |
| Склянка Н-1-250 ТС  | шт | 20,00 |
| Склянка Н-1-400 ТС  | шт | 8,00 |
| Склянка низька 1000мл,з поділками | шт | 32,00 |
| Склянка низька 100мл поліпропиленова | шт | 20,00 |
| Склянка низька 100мл, з поділк. | шт | 52,00 |
| Склянка низька 150 мл | шт | 40,00 |
| Склянка низька 50мл поліпропиленова | шт | 20,00 |
| Склянка низька 50мл,з поділками | шт | 112,00 |
| Термометр СП-83 (+50…+250) дел 1град. | шт | 8,00 |
| Термометр ТЛ-2 (-30…+70) дел 1град. | шт | 6,00 |
| Термометр ТЛ-4 (0…+55) дел 0,1град. | шт | 4,00 |
| Термосумка з охолод.елем. | шт | 6,00 |
| Тигель парцелян. високий №4 (35 мл) | шт | 20,00 |
| Тигель порцеляновий низький №3 (10мл) | шт | 30,00 |
| Тигель порцеляновый низький №6 100мл  | шт | 12,00 |
| Тигель порцеляновый низький №4 (25мл) | шт | 16,00 |
| Тигель порцеляновый низький №5 (50 мл) | шт | 40,00 |
| Холодильник ХПТ-1-400-29/32 | шт | 16,00 |
| Холодильник ХШ 1-400-29/32 | шт. | 8,00 |
| Холодильник ХШ-1-300-29/32 | шт | 26,00 |
| Циліндр 1000 мл | шт | 2,00 |
| Циліндр 250мл скло | шт | 108,00 |
| Циліндр 3-100-1,0 повір. | шт | 198,00 |
| Циліндр 3-25-0.5 | шт | 82,00 |
| Циліндр 3-250-2,0 повір. | шт | 24,00 |
| Циліндр 3-500-5,0 | шт | 38,00 |
| Циліндр 3-50-1.0 | шт | 60,00 |
| Циліндр 4-100-1,0 | шт | 112,00 |
| Циліндр 500мл скло | шт | 8,00 |
| Чашка випарна №2 (50мл) ТС | шт | 130,00 |
| Чашка випарна ЧВП-2-100 ТС ГОСТ 25336-82 | шт | 78,00 |
| Чашка выпарювальна N3,100мл | шт | 108,00 |
| Чашка выпарювальна №1  | шт | 70,00 |
| Чашка выпарювальна №4 | шт | 40,00 |
| Чашка выпарювальна №5 | шт | 50,00 |
| Чашка Петрі  | шт | 520,00 |
| Штанглаз 125мл широке горло темне скло | шт | 44,00 |
| Світлофільтр № 1 до флюориметру | шт | 1 |
| Світлофільтр № 3 до флюориметру | шт | 1 |

**Технічні вимоги**

**Комплектація:**

Лабораторний посуд який поставляється повинен бути новим та виготовленим не раніше 2015р.

Вимоги до тари та упаковки – тара та упаковка підприємства – виробника.

Посуд лабораторний (а саме мірний посуд) має бути повірений. (При поставці товару на мірному посуді має бути логотип повірки).

**У вартість предмета закупівлі входить**: вартість тари та упаковки. Тара – не повертається. Доставка, завантаження та розвантаження товару на склад покупця (м. Дніпро, вул. Троїцька, 21 а.) **Умови оплати**: 100% оплата протягом 15-ти календарних днів з дати поставки товару. **Строк поставки товару:** протягом 10 календарних днів з моменту надання заявки ( у робочі дні з 9:00 до 14:00) .

**Додаток № 2**

*На фірмовому бланку підприємства*

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Уважно вивчивши тендерну документацію, умови та проект договору цим погоджуємось з її умовами, повідомляємо про свої наміри укласти договір та подаємо свою тендерну пропозицію за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |  |
| 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  |  |
| 3. Країна |  |
| 4. Поштова адреса (місце знаходження) |  |
| 5. Телефон, факс, e-mail |  |
| 6. Особа, яка уповноважена підписувати договір (контракт) (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон): |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за  одиницю без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| 1 | Штанглаз темне скло, притерта кришка 1000мл | шт | 60,00 |  |  |
| 2 | Штанглаз хран. темне скло, притерта кришка 500мл | шт | 60,00 |  |  |
| 3 | Бюкс 25/40 | шт | 20,00 |  |  |
| 4 | Бюкс 40/60 | шт | 52,00 |  |  |
| 5 | Бюретка 1-25-0,1 | шт | 8,00 |  |  |
| 6 | Бюретка 3-2-10-0,05 | шт | 14,00 |  |  |
| 7 | Бюретка б/кр (з олією) 3-25-01 повір. | шт | 18,00 |  |  |
| 8 | Гигрометр психрометрВИТ-1 (0….+25) ц.п. 0,2 | шт | 6,00 |  |  |
| 9 | Гигрометр психрометрВИТ-2 (+15….+40) ц.п. 0,2 | шт | 16,00 |  |  |
| 10 | Годинник пісчаний на 10 хв. | шт | 4,00 |  |  |
| 11 | Годинник пісчаний на 5 хв. | шт | 4,00 |  |  |
| 12 | Затиск Мора | шт | 40,00 |  |  |
| 13 | Колба Бунзена 500 | шт | 4,00 |  |  |
| 14 | Колба Кн 2-1000-29/32 | шт | 4,00 |  |  |
| 15 | Колба конічна з пробкою Кн-1-500-29/39 | шт | 6,00 |  |  |
| 16 | Колба конічна Кн-1-100-14/23 | шт | 20,00 |  |  |
| 17 | Колба конічна Кн-1-100-29/32 | шт | 12,00 |  |  |
| 18 | Колба конічна Кн-1-250 | шт | 56,00 |  |  |
| 19 | Колба конічна Кн-1-250-29/32 | шт | 22,00 |  |  |
| 20 | Колба конічна Кн-2-100 | шт | 70,00 |  |  |
| 21 | Колба конічна Кн-2-1000 | шт | 10,00 |  |  |
| 22 | Колба конічна Кн-2-100-34 | шт | 70,00 |  |  |
| 23 | Колба конічна Кн-2-250 | шт | 64,00 |  |  |
| 24 | Колба конічна Кн-2-500-50 імп. | шт | 68,00 |  |  |
| 25 | Колба конічна КП-250 | шт | 40,00 |  |  |
| 26 | Колба мірна 1000мл повірена | шт | 24,00 |  |  |
| 27 | Колба мірна 100мл повір | шт | 132,00 |  |  |
| 28 | Колба мірна 200мл повір. | шт | 98,00 |  |  |
| 29 | Колба мірна 250мл повір | шт | 100,00 |  |  |
| 30 | Колба мірна 25мл повір | шт | 80,00 |  |  |
| 31 | Колба мірна 50мл повірена | шт | 304,00 |  |  |
| 32 | Колба мірна повірена 100/110 | шт | 64,00 |  |  |
| 33 | Колба мірна500мл повір. | шт | 42,00 |  |  |
| 34 | Колба плоскодонна без шліфу П-2-500-34 | шт | 8,00 |  |  |
| 35 | Колба плоскодонна П-1-1000-29/32 | шт | 12,00 |  |  |
| 36 | Колба плоскодонна П-1-250-29/32 | шт | 24,00 |  |  |
| 37 | Колба плоскодонна П-1-500-29/32 | шт | 8,00 |  |  |
| 38 | Колба плоскодонна П-2-100-19 | шт | 24,00 |  |  |
| 39 | Кювета фотометрична 50мл | шт | 8,00 |  |  |
| 40 | Кювета до феку 100 мл | шт | 4,00 |  |  |
| 41 | Кювета до феку 10мл | шт | 4,00 |  |  |
| 42 | Кювета до феку 30мл | шт | 4,00 |  |  |
| 43 | Лійка В-100-150-ХС | шт | 64,00 |  |  |
| 44 | Лійка ВД-1-50-ТС | шт | 16,00 |  |  |
| 45 | Лійка ВД-2-1000-ХС грушовидна | шт | 6,00 |  |  |
| 46 | Лійка ВД-2-100-ХС | шт | 20,00 |  |  |
| 47 | Лійка ВД-2-250-ХС грушовидна | шт | 20,00 |  |  |
| 48 | Лійка ВД-3-1000 | шт | 28,00 |  |  |
| 49 | Лійка ВД-3-100-ТС | шт | 16,00 |  |  |
| 50 | Лійка ВД-3-125 | шт | 12,00 |  |  |
| 51 | Лійка ВД-3-250 | шт | 44,00 |  |  |
| 52 | Лійка ВД-3-500 | шт | 44,00 |  |  |
| 53 | Лійка лабораторна В-36-52 | шт | 96,00 |  |  |
| 54 | Лійка лабораторна В-56-80 | шт | 136,00 |  |  |
| 55 | Лійка лабораторна В-75-110 імп. | шт | 164,00 |  |  |
| 56 | лоток емалірован.230/170/28 | шт | 12,00 |  |  |
| 57 | лоток емалірован.450/240/50 | шт | 8,00 |  |  |
| 58 | Мікробюретка 10-0,05 | шт | 2,00 |  |  |
| 59 | Мікробюретка 5-0,02 | шт | 6,00 |  |  |
| 60 | Паличка скляна | шт | 40,00 |  |  |
| 61 | Піпетка 6-2-10 ц.д.0,1 повір. | шт | 516,00 |  |  |
| 62 | Піпетка 6-2-2 ц.д.0,02 повір. | шт | 240,00 |  |  |
| 63 | Піпетка 6-2-5 ц.д.0,05 повір. | шт | 466,00 |  |  |
| 64 | Піпетка 2-2-10 (с однією міткою),повірена | шт | 64,00 |  |  |
| 65 | Піпетка 2-2-20 (с однією міткой) | шт | 64,00 |  |  |
| 66 | Піпетка 2-2-25 (з однією міткою) повір. | шт | 24,00 |  |  |
| 67 | Піпетка 2-2-5 (з однією міткою), повірена | шт | 20,00 |  |  |
| 68 | Піпетка 2-2-50 (з однією міт.) повір. | шт | 8,00 |  |  |
| 69 | Піпетка 4-2-2 | шт | 88,00 |  |  |
| 70 | Піпетка 5-2-2 ц.п.0,02 | шт | 48,00 |  |  |
| 71 | Пробірка 2-10 шліф 14/23 з проб. | шт | 40,00 |  |  |
| 72 | Пробірка П-1-16-150 | шт | 640,00 |  |  |
| 73 | пробка склянна 29/32 | шт | 40,00 |  |  |
| 74 | скло часове 45мм | шт | 16,00 |  |  |
| 75 | Склянка В-1-250 ТС  | шт | 40,00 |  |  |
| 76 | Склянка В-1-50 ТС  | шт | 20,00 |  |  |
| 77 | Склянка висока 100 мл, з поділками ТС | шт | 104,00 |  |  |
| 78 | Склянка висока 1000мл з поділками | шт | 48,00 |  |  |
| 79 | Склянка висока 150 мл, з поділками | шт | 44,00 |  |  |
| 80 | Склянка висока 2000мл, з поділк. | шт | 48,00 |  |  |
| 81 | Склянка висока 250мл, з поділ. | шт | 32,00 |  |  |
| 82 | Склянка висока 400мл, з поділк. | шт | 20,00 |  |  |
| 83 | Склянка висока 600 мл SIMAX | шт | 42,00 |  |  |
| 84 | Склянка для БСК 150 мл | шт | 108,00 |  |  |
| 85 | Бюкс СВ 25×40 | шт | 20,00 |  |  |
| 86 | Бюкс СВ 30×50 | шт | 20,00 |  |  |
| 87 | Склянка з ручкою 600мл | шт | 16,00 |  |  |
| 88 | Склянка Н-1-1000 ТС  | шт | 8,00 |  |  |
| 89 | Склянка Н-1-250 ТС  | шт | 20,00 |  |  |
| 90 | Склянка Н-1-400 ТС  | шт | 8,00 |  |  |
| 91 | Склянка низька 1000мл,з поділками | шт | 32,00 |  |  |
| 92 | склянка низька 100мл поліпропиленова | шт | 20,00 |  |  |
| 93 | Склянка низька 100мл, з поділк. | шт | 52,00 |  |  |
| 94 | Склянка низька 150 мл | шт | 40,00 |  |  |
| 95 | склянка низька 50мл поліпропиленова | шт | 20,00 |  |  |
| 96 | Склянка низька 50мл,з поділками | шт | 112,00 |  |  |
| 97 | термометр СП-83 (+50…+250) дел 1град. | шт | 8,00 |  |  |
| 98 | термометр ТЛ-2 (-30…+70) дел 1град. | шт | 6,00 |  |  |
| 99 | термометр ТЛ-4 (0…+55) дел 0,1град. | шт | 4,00 |  |  |
| 100 | Термосумка з охолод.елем. | шт | 6,00 |  |  |
| 101 | Тигель парцелян. високий №4 (35 мл) | шт | 20,00 |  |  |
| 102 | Тигель порцеляновий низький №3 (10мл) | шт | 30,00 |  |  |
| 103 | Тигель порцеляновый низький №6 100мл  | шт | 12,00 |  |  |
| 104 | Тигель порцеляновый низький №4 (25мл) | шт | 16,00 |  |  |
| 105 | Тигель порцеляновый низький №5 (50 мл) | шт | 40,00 |  |  |
| 106 | Холодильник ХПТ-1-400-29/32 | шт | 16,00 |  |  |
| 107 | Холодильник ХШ 1-400-29/32 | шт | 8,00 |  |  |
| 108 | Холодильник ХШ-1-300-29/32 | шт | 26,00 |  |  |
| 109 | Циліндр 1000 мл | шт | 2,00 |  |  |
| 110 | Циліндр 250мл скло | шт | 108,00 |  |  |
| 111 | Циліндр 3-100-1,0 повір. | шт | 198,00 |  |  |
| 112 | Циліндр 3-25-0.5 | шт | 82,00 |  |  |
| 113 | Циліндр 3-250-2,0 повір. | шт | 24,00 |  |  |
| 114 | Циліндр 3-500-5,0 | шт | 38,00 |  |  |
| 115 | Циліндр 3-50-1.0 | шт | 60,00 |  |  |
| 116 | Циліндр 4-100-1,0 | шт | 112,00 |  |  |
| 117 | Циліндр 500мл скло | шт | 8,00 |  |  |
| 118 | Чашка випарна №2 (50мл) ТС | шт | 130,00 |  |  |
| 119 | Чашка випарна ЧВП-2-100 ТС ГОСТ 25336-82 | шт | 78,00 |  |  |
| 120 | Чашка выпарювальна N3,100мл | шт | 108,00 |  |  |
| 121 | Чашка выпарювальна №1  | шт | 70,00 |  |  |
| 122 | Чашка выпарювальна №4 | шт | 40,00 |  |  |
| 123 | Чашка выпарювальна №5 | шт | 50,00 |  |  |
| 124 | Чашка Петрі  | шт | 520,00 |  |  |
| 125 | Штанглаз 125мл широке горло темне скло | шт | 44,00 |  |  |
| 126 | Світлофільтр № 1 до флюориметру | шт | 1 |  |  |
| 127 | Світлофільтр № 3 до флюориметру | шт | 1 |  |  |
| Всього без ПДВ: |
| ПДВ: |
| **Всього цінова пропозиція з ПДВ** (грн.): цифрами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Словами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***

 *\*У разі надання пропозиції учасником що не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, така пропозиція надається без врахування ПДВ та в рядку «Всього цінова пропозиція**з ПДВ» зазначається вартість пропозиції без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.*